Общество с ограниченной ответственностью НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛАНТАН» ООО НПП «ЛАНТАН» 454007, г. Челябинск, ул. 40 лет Октября, д. 19 оф.3 Телефон/факс 8(351) 219-53-02 e-mail: info@npplantan.ru

| Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер телефона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронный адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общие данные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Название объекта (проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Местонахождение объекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Срок реализации объекта (проекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные теплового агрегата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Тип агрегата, котла, установки |  |  |  |  | паровой |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | водогрейный |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | воздухонагреватель |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иное, указать___________________________ ________________________________________ ________________________________________ |  |  |  |
| 5 | Изготовитель агрегата, котла, установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Модель агрегата, котла, установки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мощность, кВт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Длина топки (мм), включая разворотную камеру |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ширина топки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Высота, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Диаметр топки, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2х или 3х ходовой котел |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Сопротивление со стороны топочных газов, mbar (Па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доп. потери давления (на экономайзер, воздухонагревательи т.п. , mbar (Па) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Температура уходящих газов, °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расстояние от фланца крепления горелки до топки (мм) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | КПД котла (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Если температура воды > 120°С, указать |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Для парового котла: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Паропроизводительность котла, кг/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | С экономайзером (Указать тип) / без экономайзера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Номинальное рабочее давление, МПа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Данные горелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество горелок в топке |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расположение: |  |  |  | в помещении |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | на улице |  |  |  |  |
|  | Окружающая температура, °C |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ступенчатое регулирование |  |  |  | 1-но ( вкл.-выкл.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2-ух ступенчатое |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3-х ступенчатое |  |  |  |  |
| 22 | Топливо основное |  |  |  | Дизельное топливо |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Нефть |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Газовый конденсат стабильный |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Мазут |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Иное (указать характеристики и состав__________________________________________________________________________________________ Кинематическая вязкость _____________________ |  |  |  |  |
| 23 | Топливо резервное (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Подвод топлива (относительно фронта котла) |  |  |  | слева |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | справа |  |  |  |  |
| 25 | Тип подачи топлива, давление топлива |  |  |  | Самотеком |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Под давлением (указать давление, кгс/см2) |  |  |  |  |
| 26 | Низшая теплота сгорания топлива, кВтч/кг (Дж/кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное электропитание |  |  |  | 220 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 380 В |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Без нейтрали |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | С нейтралью |  |  |  |  |
|  | Класс электробезопасности IP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительная комплектация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Да |  |  | Нет |  |  |
|  | Учет расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коммерческий учет расхода топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик давления топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цифровой указатель давления топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Плавный пуск двигателя горелки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панель управления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Только контроллер (без панели управления) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удаленное оповещение SMS, Telegram |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр топливный грубой очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр топливный тонкой очистки |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоотводчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подогреватель топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Необходимые документы (кроме инструкций и списка запасных частей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Датчик давления пара для автоматической работы (в базе 2ух позиционный термостат) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 аварийных выхода (сухой контакт), например превышение давления пара и понижение разряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 входа температурных датчиков, например температура воды, пара, топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 входа аналоговых датчиков 4-20 мА, например уровень воды в емкости и уровень топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уровень воды в котле (кондуктометр или аналог.), аварийные блокировки и автоматическое заполнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 выхода реле, например управление насосной группой, подогревателем, клапаном заливки воды или топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вход импульсного расходомера (вода, электроэнергия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контактное лицо:   __________________     «____»  _____________  202___г.                                                                              подпись